РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

## Математическое описание

обратной связи

d

  +  

dt

Контроль регулирующего

воздействия

Обратная

связь

Задающее воздействие: частота вращения

## Регулирующее

воздействие

# Регулятор

# Объект

регулирования –

гидроагрегат

Регули-руемый

параметр:

частота

вращения

## Математическое описание

работы регулятора  - закон

регулирования

d

  +  

dt

## Математическое описание

объекта регулирования

d

  +  

dt

Рис. 1  Структурная схема регулирования.

nн

n

t

Tj

M

Mн

t

Рис. 2 Определение постоянная времени Tj



1



0



2

Нагрузка

Меньше

Больше

Рис. 3  Статические характеристики гидротурбины, нагрузки и регулятора.

А

О

В

1

2

Рис. 4  Принципиальная схема регулятора прямого действия

Сервомотор направляющего аппарата

А

О

В

Слив

Рис. 5 Принципиальная схема регулятора непрямого действия

Давление

Распределительный золотник

1

А

О1

В

В1

3

2

4

О

Слив

Давление

А1

Закрытие НА

###### Рис. 6  Принципиальная схема регулятора непрямого действия с выключателем

В

В1

2

Давление

Слив

3

Закрытие НА

Закрытие

Слив

5

4

О

О1

А

А1

1

###### Рис. 7  Принципиальная схема регулятора непрямого действия с изодромом

Рис. 7 Принципиальная схема регулятора непрямого действия с изодромом