## Slide 1: Вспомогательное оборудование ГЭУ
Тема 2: СФМ процессов управления ГЭУ

## Slide 2: Управляемый процесс
Процесс
X
Y
Элементы процесса:
приемник (вход)
преобразователь (процесс)
выход (продукт)

## Slide 3: Виды процессов управления – контроль состояния
Анализ
Сбор
Процесс
Z
R
W0
Y0
X
Y
Контроль состояния
основного технологического
процесса –
Y0 - измеряемые показатели
Сбор - (измерение)
W0 – показатели качеств
Анализ – (сравнение)
R - сигнализация (результат)
Сигнализация
Z - «уставка» (цель)

## Slide 4
U0
Виды процессов управления –регулирование состояния
Выбор
Сбор
Процесс
Z
R
W0
Y0
X
Y
U0
Регулирование состояния
основного технологического
процесса –
Y0 - измеряемые показатели
W0 – показатели качества
R - сигнализация (результат)
Z - «уставка» (цель)
U0 - регулирующее воздействие

## Slide 5
U0
Виды процессов управления –изменение состояния
Критерии
Анализ
Выбор
Сбор
Процесс
Z
R
W0
Y0
X
Y
U0
Изменение состояния
основного технологического
процесса –
Y 0 - измеряемые показатели
W ,W0– показатели качества управления
R – анализ достижения результата
Z - цель управления
Q,Q0 – критерий достижения цели
U,U0 - управляющее воздействие
Q
U
Q0
R0
W

## Slide 6: Циклы управления
U0
Критерии
Проверка
Анализ
Сбор
Процесс
Z
R
W0
Y0
X
Y
U0
Q
U
Q0
R0
W
3-й цикл – комплексное управление процессом
1
2
3
1-й цикл – регулирование
2-й цикл – выбор программы
управления

## Slide 7: Правила координации видов управления
Контроль - К := Н + С,
- Н- наблюдение (сбор)
- С- сигнализация
Регулирование – Р:= Н+С+В=К+В,
-В - воздействие
Изменение состояния (управление)-
U:=Н+С+В+З = Р+З,
- З – задание критерия

## Slide 8: Параметры физических процессов
Гидравлическое преобразование
Р, (Н) - давление
Q, (V, n) – расход воды
z
- шероховатость
А – открытие

## Slide 9: Параметры физических процессов
Из ВБ
В НБ
Гидромеханическое преобразование
<P,V, n >
<F [M], w, J

## Slide 10: Параметры физических процессов
[M, IB]
d Y
dt
<E [U, I, f, j]>
>
Мт
Электромагнитное преобразование

## Slide 11: Параметры физических процессов
Мт
Мт
Тепловые процессы (потери)
< to, [Q] >
тепловыделение
в обмотках

## Slide 12: Процессы управления
основными и вспомогательными процессами преобразования энергии в ГА входят во множество отмеченных типов задач управления.