Экзаменационная программа

курса «Электроснабжение автономных потребителей»

- Классификация систем электроснабжения. Источники и приемники электроэнергии. Классификация приемников электроэнергии.

- Графики электрических нагрузок, их назначение и классификация.

- Основные определения и обозначения в системах электроснабжения. Понятия номинальной активной и реактивной мощностей; средней и расчетной (активной и реактивной) нагрузок.

- Основные показатели, характеризующие работу приемников электроэнергии и графиков их нагрузок (коэффициенты использования, включения, спроса, разновременности максимума нагрузки, расчетные коэффициент).

- Дать понятие и привести способы определения эффективного числа приемников.

- Методы определения расчетных  электрических нагрузок автономных производственных потребителей.

- Пиковые нагрузки. Как и для чего их определяют?

- Расчет электрических нагрузок жилых и общественных зданий.

- Расчет осветительных нагрузок методом удельной мощности.

- Расчет осветительных нагрузок методом коэффициента использования светового потока.

- Источники света. Область их применения. Условия выбора.

- Светильники, их типы и схемы размещения.

- Классификация помещений и наружных установок по окружающей среде.

- Схемы электроснабжений жилых зданий.

- Схемы электроснабжений административных зданий.

- Схемы электроснабжений автономных промышленных производств (магистральные, радиальные, смешанные). Электротехническое оборудование, применяемое в них.

- Расчетные электрические схемы, их компоновка.

- Выбор комплектных шинопроводов.

- Выбор проводов и кабелей до 1000 В.

- Выбор предохранителей. Защитные характеристики плавких вставок предохранителей.

- Выбор автоматических выключателей, их защитные характеристики.

- Примеры схем защиты электродвигателей напряжением ниже 1000 В.

- Показатели качества электрической энергии. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников.

- Понятие компенсации реактивной мощности. Компенсирующие устройства, их достоинства и недостатки.

- Выбор мощности источника питания локальных потребителей: дизельной электростанции, двигателя ветроагрегата, силового трансформатора.

- Главная схема типовой дизельной электростанции с одним генератором.

- Главная схема типовой дизельной электростанции с двумя генераторами.

- Электрические блок-схемы автономных энергетических установок (на примере ветродизельной).

- Обеспечение бесперебойности питания потребителей первой категории надежности. Блоки и системы бесперебойного питания.

- Промышленные аккумуляторы. Назначение, устройство аккумуляторной батареи, технические и разрядные характеристики.

Программу составила

к.т.н., доц.								Шестопалова Т.А.

Первый зам. зав. кафедрой

проф., д.т.н.							Виссарионов В.И.