ТРАНСФОРМАТОРЫ:

1.  Конструкция однофазных и трехфазных трансформаторов.   Основные уравнения трансформатора.

2.  Магнитные поля и потокосцепления однофазного трансформатора при холостом ходе.   ЭДС и коэффициент трансформации.

3.  Намагничивающий ток однофазного трансформатора.

4.  Расчет магнитной цепи однофазного трансформатора.

5.  Расчет трансформаторов небольшой мощности.

6.  Физические условия работы трансформатора при нагрузке.   Основные уравнения трансформаторов.

7.  Приведение трансформатора.   Уравнения приведенного трансформатора.

8.  Схема замещения трансформатора.   Параметры схемы замещения.   Векторная диаграмма трансформатора.

9.  Опыты холостого хода и короткого замыкания трансформатора.

10.  Изменения напряжения трансформатора при нагрузке.   Внешняя характеристика.   Регулирование напряжения под нагрузкой.

11.  Энергетическая диаграмма трансформатора.   Потери и КПД.

12.  Группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов.   Параллельная работа при различных группах соединения обмоток.

13.  Холостой ход трехфазных трансформаторов.

14.  Параллельная работа трансформаторов.

15.  Несимметричная нагрузка трансформаторов.

16.  Автотрансформаторы.

17.  Трехобмоточные трансформаторы.

18.  Внезапное короткое замыкание трансформатора.

СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ:

1.  Принцип работы и конструкция синхронной машины в генераторном и двигательном режимах.

2.  ЭДС витка и катушки обмотки машины переменного тока.

3.  ЭДС катушечной группы и фазы обмотки машины  переменного тока.

4.  Способы улучшения формы ЭДС обмотки машины переменного тока.

5.  Основные типы обмоток машин переменного тока.

6.  Создание вращающегося магнитного поля обмотками машин переменного тока и его математическое описание.

7.  Холостой ход синхронного генератора.   Характеристика холостого хода.

8.  Реакция якоря явнополюсного синхронного генератора.

9.  Уравнения напряжений и векторная диаграмма неявнополюсного СГ без учета и с приближенным учетом насыщения.

10.  Уравнения напряжения и векторная диаграмма явнополюсного СГ без учета и с приближенным учетом насыщения.

11.  Уравнения напряжения и МДС неявнополюсного СГ с учетом насыщения.   Векторная диаграмма.

13.  Основные характеристики СГ при работе на автономную нагрузку.

14.  Параметры СГ.   Определение параметров из опытов.

15.  Особенности работы СГ параллельно с сетью бесконечно большой мощности.   Способы включения в сеть.   Гашение поля возбуждения.

16.  Регулирование активной мощности СГ.   Угловые характеристики.

17.  Статическая устойчивость и перегрузочная способность СГ.

18.  Регулирование реактивной мощности СГ.

19.  Синхронный двигатель.  Синхронный компенсатор.